(Anexo 1)

### Termo de Responsabilidade

(Radioterapia)

Eu, ________________________________registro n.° __________do Conselho de __________________, me comprometo junto à Vigilância Sanitária a seguir os preceitos legais de adequação da clínica _____________________________, localizada no endereço __________________________________,que estão previstos na legislação vigente: Lei Federal 6437/77, Decreto Federal 77.052/72, Lei 6503/72, Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, RDC 50/02, Lei Complementar 420/98 e Lei Complementar 395/97; e meu Código de Ética Profissional. Caso modificar meu objetivo do estabelecimento ou encerrar as atividades, comunicarei às autoridades competentes da Vigilância Sanitária.

Estou ciente de que entre as exigências da legislação sanitária os itens são imprescindíveis:

- Construção de alvenaria;

- Características adequadas de lavabilidade de pisos e paredes (lisos);

- Rigorosa higiene ambiental e de superfícies;

- Ventilação natural e artificial suficiente;

- Existência de lavatórios dotados de torneiras com acionamento sem contato direto com as mãos, sabão e toalha descartável, facilmente acessível ao profissional;

- Conservação do local, dimensões, instalação elétrica, hidráulica, dos móveis e demais equipamentos;

- Sanitários dotados de papel higiênico, sabão e toalha descartável para usuários;

- Rotina de manutenção e limpeza dos aparelhos condicionadores de ar e tubulações, conforme portaria 3523/98 MS-GM;

- Laudo de desinfecção do reservatório de água por firma licenciada pela VS (pode ser do prédio, se for o caso);

- Registro  e controle de funcionamento  de todos os equipamentos eletro-médicos de médio e alto risco, incluindo os de esterilização, se houver. Conforme Portaria 444/99 do MS;

- Aterramento nos equipamentos eletro-médicos;

- Adoção de rotina de controle infecções e das precauções padrão;

- Adequações do processamento dos materiais críticos, semi-críticos e não críticos (base: Manual de Biossegurança e NT do MS);

- Uso adequado de EPIs: luvas para procedimentos, luvas grossas de borracha (para limpeza e desinfecção  de materiais), aventais, etc;

- Vacinação contra hepatite b para todos os profissionais da equipe de saúde (recomendável);

- Não reutilização ou reprocessamento de artigos descartáveis;

- Acondicionamento do lixo está de acordo com o tipo, devidamente identificado;

- Área de recepção de pacientes é bem dimensionada e ventilada;

- Acesso e saída facilitada para situações de emergência  ou para pacientes com dificuldades locomotoras;

- Rotina de controle de validade de medicamentos e materiais;

- Manter no estabelecimento somente o que estiver em uso (evitar acúmulo de materiais em desuso);

- A existência e execução dos procedimentos de controle da qualidade.

Porto Alegre, ____ / ____ / ____

______________________

Profissional ou procurador