Roteiro de Inspeção para Clínica de Fisioterapia

Processo de Alvará - SEI nº

Conforme a legislação vigente: Lei Federal 6437/77, Decreto Federal 77.052/72,

Lei Estadual 6503/72, Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 23.430/74,

Portaria Estadual 500/10, Lei Complementar 395/97, Lei Complementar 420/98,

Resolução 202/08 CIB-RS, Resolução 394/11 COFFITO,

RDC 50/02 ANVISA, RDC63/11 ANVISA.

| Informações Gerais: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados Cadastrais |  |  |  |  |
| Razão social: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |
| Nome Fantasia: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| CEP: |  | Bairro: |  |  |
| Telefone: |  | E-mail: |  |  |
| Nome do Responsável Técnico: |  |  |  |  |
| Data da auto inspeção: |  |  |  |  |
| Alvará de Saúde | sim |  | não | nº: |
| Data do último Alvará de Saúde: |  |  |  |  |

| * |  | APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS | SIM | NÃO | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Listagem detalhada das atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento por cada um dos profissionais; |  |  |  |
| I | 2 | Listagem dos equipamentos com registro no Ministério da Saúde (daqueles adquiridos após 1999), incluindo os de esterilização, se houver, com manutenção preventiva. |  |  |  |
| I | 3 | Possui contrato com empresa licenciada pela FEPAM/SMAM para recolhimento dos resíduos potencialmente contaminados |  |  |  |
| I | 4 | Possui rotina detalhada do processo de limpeza, desinfecção e esterilização de material - manter uma cópia exposta no local. |  |  |  |
| I | 5 | Projeto Arquitetônico Básico: planta baixa com previsão para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e áreas mínimas; dimensões, área e cotas, mobiliário e memorial descritivo. |  |  |  |
| I | 6 | Para autoclave - apresentar cópia de laudo microbiológico de esterilização do equipamento, emitido por laboratório idôneo de microbiologia. |  |  |  |
| N | 7 | Listagem dos profissionais do estabelecimento (nome, função, horário trabalho, registro em Conselho), dimensionada de acordo com a demanda. |  |  |  |
| N | 8 | Possui certificado de responsabilidade técnica do conselho correspondente. |  |  |  |
| N | 9 | Rotina detalhada por escrito do processo de limpeza ambiental e de superfícies, incluindo equipamentos. |  |  |  |
| N | 10 | Rotina detalhada por escrito do processo de limpeza dos filtros dos equipamentos do sistema de climatização de ar; |  |  |  |
| N | 11 | Comprovante de limpeza dos reservatórios de água emitido por empresa licenciada e cadastrada na CGVS/ÁGUAS. |  |  |  |
| N | 12 | Alvará fixado em local visível |  |  |  |
| COM RELAÇÃO AO AMBIENTE |  |  | SIM | NÃO | NA |
| I | 13 | Existe conjunto de higienização das mãos na sala de exame e/ou consultório do profissional. Pia, torneira com fechamento sem o uso das mãos, sabão líquido, toalhas de papel descartável, com dispensadores apropriados. |  |  |  |
| I | 14 | Sanitários dotados de papel higiênico, sabão líquido e toalha descartável para usuários; |  |  |  |
| I | 15 | Ambientes com ventilação direta ou por exaustão |  |  |  |
| I | 16 | Consultório com a área mínima de 7,5m² e dimensão mínima 2,2m². |  |  |  |
| I | 17 | Boxes com privacidade. |  |  |  |
| I | 18 | Boxes com área mínima de 2,4m² e dimensão mínima de 1,2m², sendo um box com largura mínima de 1,50m². |  |  |  |
| I | 19 | Existência de conjunto para higienização de mãos para cada seis boxes. |  |  |  |
| I | 20 | Sanitário para paciente diferenciado por sexo e adaptado para portadores de necessidades especiais. |  |  |  |
| I | 21 | Vestiário e sanitário para uso exclusivo de funcionários separado por sexo. |  |  |  |
| N | 22 | Ambiente íntegro (portas, paredes, piso, teto, janelas, rodapés, revestimentos) em perfeitas condições de instalação elétrica, hidráulica e sanitária; limpo e organizado. |  |  |  |
| N | 23 | Mobiliário de acordo com a RDC 50/02-ANVISA (liso, lavável e impermeável) atenção a cortinas, tapetes, biombos, etc. |  |  |  |
| N | 24 | Ambiente livre de objetos em exposição não relacionados ao exercício das atividades fins (coleções, livros, quadros, esculturas, plantas, etc.). |  |  |  |
| N | 25 | Ralos de sanitários, copas, etc., sifonados e com proteção contra a entrada de insetos. |  |  |  |
| N | 26 | Lixeiras com sacos plásticos de acordo com PGRSS e com tampa e pedal. |  |  |  |
| R | 27 | Sanitário na Recepção separado por sexo |  |  |  |
| COM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO AMBIENTE E ACESSIBILIDADE |  |  | SIM | NÃO | NA |
| R | 28 | Extintores de incêndio na validade, afixados em locais próprios e em número necessário. |  |  |  |
| R | 29 | Ambientes sem tapetes e objetos em corredores que impeçam passagem de acesso de pacientes. |  |  |  |
| R | 30 | O estabelecimento permite acessibilidade aos portadores de necessidades especiais |  |  |  |
| R | 31 | Estabelecimento com acesso por escada – possui sala de atendimento no térreo |  |  |  |
| COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE TRABALHO |  |  | SIM | NÃO | NA |
| I | 32 | Registro e controle de funcionamento de todos os equipamentos de médio e alto risco, conforme Portaria 444/99 do MS e aterramento nos equipamentos. |  |  |  |
| I | 33 | Possui rotina de controle de validade de medicamentos, insumos e materiais. |  |  |  |

| I | 34 | Possui normas ou rotinas de procedimentos técnicos escritos (atualizados) ex.: Higienização de mãos, macas, rouparia e outros. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 35 | Possui POP’s de Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. |  |  |  |
| N | 36 | As almotolias possuem rótulos com descrição do conteúdo, lote e validade dos produtos fracionados. |  |  |  |
| COM RELAÇÃO À BIOSSEGURANÇA |  |  | SIM | NÃO | NA |
| I | 37 | Possui caixa de recolhimento de perfuro-cortantes em número e em local adequado. |  |  |  |
| I | 38 | Utiliza EPIs conforme atividade (luvas de procedimentos ou limpeza de materiais, óculos, avental). |  |  |  |
| N | 39 | Lençóis descartáveis ou de tecidos (contrato com lavanderia especifica) com troca a cada paciente. |  |  |  |
| N | 40 | Terceiriza a esterilização de material (anexar contrato com a empresa). |  |  |  |
| R | 41 | Utiliza material descartável (pedir declaração assinada do responsável) |  |  |  |
| CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO |  |  | SIM | NÃO | NA |
| I | 42 | Possui cuba, bancada e torneira com fechamento sem o uso das mãos e de uso exclusivo para a limpeza desinfecção e esterilização de material. |  |  |  |
| I | 43 | Realiza processamento dos materiais críticos, semicríticos avaliando escovação de materiais, tipo de detergente utilizado, invólucro etiquetado com a validade do processo e armazenamento. Verificar tempo e técnica utilizada com o equipamento. |  |  |  |
| N | 44 | Possui local próprio e exclusivo para a esterilização de material, com iluminação e ventilação adequada. |  |  |  |

*Legenda: NA: Não se Aplica, I: Imprescindível, N: Necessário, R: Recomendável.

Porto Alegre, 29 de julho de 2026.

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico: ________________________________