ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CLÍNICA SEM PROCEDIMENTOS

Processo de Alvará SEI Nº

Conforme a legislação vigente: Lei Federal 6437/77, Decreto Federal 77.052/72, Lei 6503/72, Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, RDC 50/02 ANVISA, Lei Complementar 420/98 e Lei Complementar 395/97.

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dados Cadastrais |  |  |
| Razão social: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| Nome Fantasia: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Bairro: |  |
| Telefone: | E-mail: |  |
| Nome do responsável técnico: | CRM: |  |
| Data da auto inspeção: |  |  |
| Alvará de Saúde: nº | Sim: | Não: |
| Data do último Alvará de Saúde: |  |  |

| * |  | APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS | SIM | NÃO | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1 | Rotina detalhada por escrito do processo de limpeza ambiental e de superfícies, incluindo equipamentos eletro-médicos. |  |  |  |
| N | 2 | Rotina detalhada por escrito do processo de limpeza dos filtros dos equipamentos do sistema de climatização de ar; |  |  |  |
| N | 3 | Comprovante de limpeza dos reservatórios de água emitido por empresa licenciada; |  |  |  |
| N | 4 | Possui certificado de responsabilidade técnica do conselho correspondente atualizado |  |  |  |
| N | 5 | Listagem dos profissionais médicos do estabelecimento (nome, função, horário trabalho, registro em Conselho); |  |  |  |
| I | 6 | Listagem detalhada das atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento por cada um dos profissionais médicos; |  |  |  |
| I | 7 | Lista dos equipamentos eletros-médicos e registro no Ministério da Saúde (daqueles adquiridos após 1999). |  |  |  |
| I | 8 | Possui contrato com empresa licenciada pela FEPAM/SMAM para recolhimento dos resíduos |  |  |  |
| N | 9 | Possui comprovante de vacinação dos profissionais do estabelecimento (Hepatite B). |  |  |  |
| I | 10 | Possui rotina detalhada do processo de limpeza- manter uma cópia exposta no local. |  |  |  |
| N | 11 | Alvará fixado em local visível |  |  |  |
| COM RELAÇÃO AO AMBIENTE |  |  | SIM | NÃO | NA |
| N | 12 | Ambiente íntegro (portas, paredes, piso, teto, janelas, rodapés, revestimentos) em perfeitas condições de instalação elétrica, hidráulica e sanitária; limpo e organizado. |  |  |  |
| N | 13 | Mobiliário de acordo com a RDC 50/02-ANVISA (liso, lavável e impermeável) atenção a cortinas, tapetes, biombos, etc. |  |  |  |
| N | 14 | Ambiente livre de objetos em exposição não relacionados ao exercício das atividades fins (coleções, livros, quadros, esculturas, plantas, etc,) |  |  |  |
| N | 15 | Ralos de sanitários, copas, etc, possuem proteção contra a entrada de insetos. |  |  |  |
| N | 16 | Lixeiras com sacos plásticos de acordo com PGRSS e com tampa e pedal. |  |  |  |
| I | 17 | Sanitários dotados de papel higiênico, sabão líquido e toalha descartável para usuários; |  |  |  |
| I | 18 | Existe conjunto de higienização das mãos na sala de exame e/ou consultório do profissional. Pia, torneira com fechamento sem o uso das mãos, sabonete líquido, toalhas de papel descartável, com suportes apropriados. |  |  |  |
| I | 19 | Ambientes com ventilação direta ou por exaustão |  |  |  |
| COM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO AMBIENTE E ACESSIBILIDADE |  |  | SIM | NÃO | NA |
| R | 20 | Extintores de incêndio na validade, afixados em locais próprios e em número necessário. |  |  |  |
| R | 21 | Gases em torpedos afixados em locais próprios a fim de evitar tombamento. |  |  |  |
| R | 22 | Ambientes sem tapetes e objetos em corredores que impeçam passagem de acesso de pacientes. |  |  |  |
| R | 23 | O estabelecimento permite acessibilidade a portadores de necessidades especiais |  |  |  |
| R | 24 | Estabelecimento com acesso por escada – possui sala de atendimento no térreo |  |  |  |
| COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE TRABALHO |  |  | SIM | NÃO | NA |
| I | 25 | Geladeira exclusiva para medicamentos, com termômetro e planilha de controle diário de temperatura e limpeza. |  |  |  |
| I | 26 | Registro e controle de funcionamento de todos os equipamentos eletros-médicos de médio e alto risco, Conforme Portaria 444/99 do MS e aterramento nos equipamentos eletros-médicos; |  |  |  |
| I | 28 | Possui rotina de controle de validade de medicamentos, insumos e materiais. |  |  |  |

| N | 29 | As almotolias possuem rótulo com descrição do conteúdo, lote e validade dos produtos fracionados. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA |  |  | SIM | NÃO | NA |
| N | 30 | Lençóis descartáveis ou de tecidos (contrato com lavanderia especifica) com troca a cada paciente. |  |  |  |
| R | 31 | Utiliza material descartável |  |  |  |
| I | 32 | Utiliza EPIs conforme atividade (luvas de procedimentos ou limpeza de materiais, óculos, avental). |  |  |  |

*Legenda: NA: Não se Aplica, I: Imprescindível, N: Necessário, R: Recomendável.

Porto Alegre, 28 de julho de 2026.

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico:_______________________________________