ROTEIRO DE INSPEÇÃO COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

ESTABELECIMENTO:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:       REGISTRO:      .

ASSOCIAÇÃO À FEBRACT:

RECONHECIMENTO PELO COMEN (RDC 101/2001, Art.7º, p. único; Port. Est. 16/2001, art. 10º).

| ÁREA FÍSICA/INFRAESTRUTURA | S | N |
| --- | --- | --- |
| Paredes de tijolo ou que possuam, comprovadamente, as mesmas caracteírsticas de resistência, impermeabilidade e isolamento termo-acústico. Decr. Est. 23430/74, art. 163, d. |  |  |
| Telas de proteção contra insetos nas aberturas da cozinha, da copa, do depósito de alimentos e do refeitório.Decr. Est. 23430/74, art.263, e |  |  |
| Piso liso, lavável, impermeável e resistente ao uso de desinfetantes na cozinha e nos sanitários. RDC 50/2002, Cap.IV, C; Decr. Est. 23430/74, art. 187, d e 188, c |  |  |
| Paredes e tetos laváveis, lisos, impermeáveis, limpos e livres de mofo. RDC 50/2002, 6.c.1; Decr. Est. 23430/74, art. 187, e |  |  |
| Ambientes com iluminação e ventilação adequadas. LC 284, Cap. I, Título X |  |  |
| Sanitários sem comunicação direta com a cozinha, a copa e a despensa. Decr. Est. 23430/74, art. 187 f; LC 284, art 131, V |  |  |
| Reservatório d’água de forma que proporcione autonomia para 48 h. RDC 50/2002, Cap. VII, 1 |  |  |
| Relação direta entre as atividades a serem desenvolvidas e os ambientes para a realização das mesmas. RDC 101/2001, 6.3; Decr. Est. 23430/74, art. 330; |  |  |
| Está em conformidade com a RDC nº 50/2002/ANVISA. RDC 101/2001, art 2º |  |  |

| QUANTO À HIGIENE/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO | S | N |
| --- | --- | --- |
| Estabelecimento rigorosamente higienizado. Dec. Est. 23.430/74 art. 17 e 332 |  |  |
| Certificado de limpeza periódica do reservatório d’água (anual). LC 395/95, art. 57 |  |  |
| Certificado de desinsetização/desratização/descupinização (anual). LC 395, art. 150, 151 e 152 |  |  |
| Rotina de limpeza dos equipamentos do sistema de climatização de ar. Port. 3523/98 MS/GM |  |  |
| Dimensionamento adequado e manutenção da rede hidrossanitária. LC 284, art 175 |  |  |
| Manutenção e dimensionamento da rede elétrica. LC 284, art 200 |  |  |

| QUANTO AOS AMBIENTES (ANEXAR PLANTA COM MOBILIÁRIO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SETOR DE HOSPEDAGEM | S | N |
| Setor de hospedagem para cada unidade no máximo com 30 residentes. RDC 101/2001, 6.3, I, a, b, c; Port. Est. 16/2001, art 5.1 |  |  |
| ## Quarto coletivo para, no máximo, 6 residentes (área mínima de 5,5m² por cama individual ou beliche, com área para guarda de roupa e outros pertences). RDC 101/2001, 6.3, I, a, b, c |  |  |
| Banheiro com uma bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 6 residentes. RDC 101/2001, 6.3, I, a, b, c |  |  |
| Um banheiro adaptado para deficientes físicos por unidade. RDC 101/2001, 6.3, I, a, b, c |  |  |
| Quarto para o monitor. RDC 101/2001, 6.3, I, a, b, c |  |  |

| SETOR DE TERAPIA/RECUPERAÇÃO | S | N |
| --- | --- | --- |
| 1. Sala de atendimento social. RDC 101/2001, II, a; Port. Est. 16/2001, 5.3,a |  |  |
| 2. Sala de atendimento individual. RDC 101/2001, II, b; Port. Est. 16/2001, 5.3, b |  |  |
| 3. Sala de atendimento coletivo. RDC 101/2001, II, c; Port. Est. 16/2001, 5.3, |  |  |
| 4. Sala de TV/música. RDC 101/2001, II, d; Port. Est. 16/2001, 5.3, d |  |  |
| 5. Oficina (desenho, silk, marcenaria, lanternagem de veículos, gráfica). RDC 101/2001, II, e; Port. Est. 16/2001, 5.3, e |  |  |
| 6. Quadra de esportes. RDC 101/2001, II, f |  |  |
| 7. Sala para prática de exercícios físicos. RDC 101/2001, II, g; Port. Est. 16/2001, 5.3, |  |  |
| 8. Horta ou outro tipo de cultivo. RDC 101/2001, II, h |  |  |
| 9. Criação de animais domésticos. RDC 101/2001, II, i |  |  |
| 10. Área externa para deambulação. RDC 101/2001, II, j; Port. Est. 16/2001, 5.3, g |  |  |
| OBS: Itens de 1 a 4: os ambientes podem ser compartilhados com programação com horários diferentes. RDC 101/2001, II. |  |  |
| OBS: Itens de 5 a 10: Estas atividades podem ser realizadas em ambientes ou áreas não pertencentes ao serviço, ou compartilhadas com outras instituições. RDC 101/2001, II. |  |  |

| SETOR ADMINISTRATIVO | S | N |
| --- | --- | --- |
| Sala de recepção de residentes, de familiares e de visitantes. RDC 101/2001, III, a; Port. Est. 16/2001, 5.3, a |  |  |
| Sala administrativa. RDC 101/2001, III, b; Port. Est. 16/2001, 5.3, b |  |  |
| Arquivo de prontuários dos residentes. RDC 101/2001, III, c; Port. Est. 16/2001, 5.3, c |  |  |
| Sala de reunião para equipe. RDC 101/2001, III, d; Port. Est. 16/2001, 5.3, d |  |  |
| Sanitários para funcionários (para cada sexo). RDC 101/2001, III, e Port. Est. 16/2001, 5.3, e |  |  |

| COZINHA COLETIVA, CONTENDO AS SEGUINTES ÁREAS | S | N |
| --- | --- | --- |
| Recepção de gêneros. RDC 101/2001, IV, a.1; Port. Est. 16/2001, 5.3, a.1 |  |  |
| Armazenagem de gêneros. RDC 101/2001, IV, a. 2; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 2 |  |  |
| Preparo. RDC 101/2001, IV, a. 3; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 3. |  |  |
| Cocção. RDC 101/2001, IV, a. 4; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 4 |  |  |
| Distribuição. RDC 101/2001, IV, a. 5; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 5 |  |  |
| Lavagem de louça. RDC 101/2001, IV, a. 6; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 6 |  |  |
| Armazenagem de utensílios. RDC 101/2001, IV, a. 7; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 7 |  |  |
| Refeitório. (na proporção de 0,50m2 por pessoa). RDC 101/2001, IV, a. 8; LC 23.430, art 228, d; Port. Est. 16/2001, 5.3, a. 8 |  |  |

| LIMPEZA | S | N |
| --- | --- | --- |
| Depósito de material de limpeza. RDC 101/2001, 6, IV,d.1; Port. Est. 16/2001, 5.3, d. 1 |  |  |
| Instalação para armazenagem de resíduos sólidos. RDC 101/2001, d.1; LC 23.430, art. 332, §. 2º; LC 284, art. 194; Port. Est. 16/2001, 5.3, d.1 |  |  |

| LAVANDERIA COLETIVA COM AS SEGUINTES ÁREAS | S | N |
| --- | --- | --- |
| Armazenagem de roupa suja. RDC 101/2001, IV, b.; 1; Port. Est. 16/2001, 5.3, b. 1 |  |  |
| Lavagem. RDC 101/2001, IV, b.2; Port. Est. 16/2001, 5.3, b. 2 |  |  |
| Secagem. RDC 101/2001, IV, b.3; Port. Est. 16/2001, 5.3, b. 3 |  |  |
| Passaderia. RDC 101/2001, IV, b.4; Port. Est. 16/2001, 5.3, b. 4 |  |  |
| Armazenagem de roupa limpa. RDC 101/2001, IV, b.5;Port. Est. 16/2001, 5.3, b 5 |  |  |
| Desinfecção de roupas a serem reutilizadas. RDC 101/2001, IV, b.6; Port. Est. 16/2001, 5.3, b 6; LC 395/97 |  |  |

| ALMOXARIFADO | S | N |
| --- | --- | --- |
| Área para armazenagem de mobiliário, equipamentos, utensílios e material de expediente. RDC 101/2001, 6.3,c.1; Port. Est. 16/2001, 5.3, c.1 |  |  |

| GARAGEM | S | N |
| --- | --- | --- |
| Garagem para veículos. Port. Est. 16/2001, 5.3, d. 3 |  |  |

| QUANTO AO FUNCIONAMENTO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ANEXAR CERTIFICADO) | S | N |
| Responsabilidade técnica de profissional com curso superior da área de saúde com curso de capacitação em substâncias psicoativas aprovados pelo CONEN ou COMENs. Port. Est. 16/2001, art 4º |  |  |

| ADMISSÃO | S | N |
| --- | --- | --- |
| A admissão não impõe condições de crenças religiosas ou ideológicas. RDC 101/2001, 4.4.1; Port. Est. 16/2001, |  |  |
| Permanência voluntária, exceto nos casos de encaminhamento judicial. RDC 101/2001, 4.4.1; Port. Est. 16/2001, 3.1 |  |  |
| Possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas as exceções de risco imediato de vida para si e ou para terceiros, ou intoxicação por SPA, avaliadas e documentadas por profissional médico responsável. RDC 101/2001, 4.4.1; Port. Est. 16/2001, 3.1 |  |  |
| Fornecimento antecipado ao usuário e a seus familiares, e ou responsável, de informações e orientações dos direitos e deveres, quando da opção e adesão ao tratamento proposto. RDC 101/2001, 4.4.1; Port. Est. 16/2001, 3.1. |  |  |
| Informar, verbalmente e por escrito, ao candidato a tratamento sobre os regulamentos e normas da instituição, devendo, a pessoa a ser admitida, declarar por escrito sua concordância. RDC 101/2001, 4.4.1; Port. Est. 16/2001, 3.1 |  |  |
| Proibição de castigos físicos, psíquicos ou morais, respeitando a dignidade e integridade independente da etnia, credo religioso e ideologias, nacionalidade, preferência sexual, antecedentes criminais ou situação financeira. RDC 101/2001, 4.4.1; Port. Est. 16/2001, 3.1 |  |  |
| A aceitação de pessoa encaminhada por meio de mandado judicial pressupõe a aceitação das normas e do programa terapêutico por parte do residente. RDC 101/2001, 4.1 |  |  |

| FICHA DE ADMISSÃO – ROTINA PARA TRIAGEM (ANEXAR) | S | N |
| --- | --- | --- |
| Avaliação médica por clinico geral – imprescindível. RDC 101/2001, 4.4; Port. Est. 16/2001, 3.4. |  |  |
| Avaliação por psiquiatra ou psicólogo – imprescindível. RDC 101/2001, 4.4; Port. Est. 16/2001, 3.4 |  |  |
| Avaliação familiar por assistente social – recomendável. RDC 101/2001, 4.4; Port. Est. 16/2001, 3.4 |  |  |
| Realização de exames laboratoriais – recomendável. RDC 101/2001, 4.4; Port. Est. 16/2001, 3.4 ... |  |  |
| Desintoxicação – recomendável. Port. Est. 16/2001, 3.4 |  |  |
| Estabelecimento de programa terapêutico individual – imprescindível. RDC 101/2001, 4.4; Port. Est. 16/2001, 3.4 |  |  |
| Defnição de critérios e normas para visitas e comunicação com familiares e amigos – recomendável. RDC 101/2001, 4.4; Port. Est. 16/2001, 3.4 |  |  |

| CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE | S | N |
| --- | --- | --- |
| Grau de comprometimento grave nos âmbitos clínico e/ou psicológico não é elegível para tratamento. RDC 191/2001, 4.1; Port. Est. 16/2001, 2.6 |  |  |

| EXPLICITAÇÃO DE CRITÉRIOS, POR ESCRITO (ANEXAR) | S | N |
| --- | --- | --- |
| Rotina de funcionamento e tratamento definindo atividades obrigatórias e opcionais. RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| Alta terapêutica. RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| Desistência (alta pedida). RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| Desligamento (alta administrativa). RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| Casos de mandado judicial. RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| Situações de emergência e urgência. RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3................................ |  |  |
| Evasão (fuga). RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| Fluxos de referência e contra-referência para outros serviços de atenção e outros agravos. RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |
| A família ou responsável é informada imediatamente sobre quaisquer das situações acima. RDC 101/2001, 4.3; Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |

| ROTINA DE TRATAMENTO, POR ESCRITO (ANEXAR) | S | N |
| --- | --- | --- |
| Horário de despertar. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atividade física desportiva diária. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atividade lúdico-terapêutica variada diária (p. ex.: tecelagem, pintura, teatro, música, modelagem, dança, etc). RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atendimento em grupo e/ou individual coordenado por profissional de nível superior habilitado em dependência de SPA, ao menos uma vez por semana. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atividade didático-científica para o aumento de conscientização. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atividade que vise estimular o desenvolvimento interior (opcional para os residentes, devendo ser substituída por alternativas). RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atendimento médico psiquiátrico pelo menos uma vez ao mês, nos casos de co-morbidade. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atendimento em grupo por membro da equipe técnica. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Participação diária, efetiva e rotativa da rotina de limpeza, organização, cozinha, horta, etc. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5; |  |  |
| Atendimento à família durante o período de tratamento. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Atividades de estudo para alfabetização e profissionalização. RDC 101/2001, 4.5; Port. Est. 16/2001, 3.5 |  |  |
| Registro 3 vêzes por semana, no mínimo, da avaliação da pessoa em processo de admissão ou durante o tratamento. Port. Est. 16/2001, 3.1 |  |  |

| MEDICAMENTOS | S | N |
| --- | --- | --- |
| Possui residentes que fazem uso de medicamentos à base de substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, e outras sujeitas ao controle especial, estando submetida à Portaria SVS/MS nº 344/98 (Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e suas atualizações). RDC 101/2001, 2.1; Port. Est. 16/2001, 1.1 |  |  |
| No estabelecimento não há prescrição, mas admite residentes usuários de medicamentos controlados, e a administração e guarda dos mesmos está sob responsabilidade da coordenação do estabelecimento. RDC 101/2001, 1, 2.3; Port. Est. 16/2001, 1.2 |  |  |
| Os produtos controlados permanecem em local fechado com chave, que ficar deve sob responsabilidade do coordenador ou responsável pelo estabelecimento. LC 23430/74, art. 594 |  |  |
| Manter prescrição e rotinas claras de dispensação e administração de medicamentos de forma a minimizar ao máximo a possibilidade de erro. Conforme Reg. Técnico aprovado pela Port. 344/98 (MS) |  |  |
| Acompanhamento das recomendações médicas e/ou utilização de medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, acompanhando as devidas prescrições, ficando a cargo do serviço a responsabilidade quanto à administração, dispensação, controle e guarda dos medicamentos. RDC 101/2001, 4.4.1 |  |  |

| ENCAMINHAMENTOS | S | N |
| --- | --- | --- |
| Encaminhamentos de residentes que apresentam intercorrências clínicas à rede de saúde. RDC 101/2001, 4.1; Port. Est. 16/2001, 3.1 |  |  |

| ACOMPANHAMENTO DE RESIDENTES (ANEXAR) | S | N |
| --- | --- | --- |
| Apresenta mecanismos de acompanhamento por um período de um ano. RDC 101/2001, 4.1;Port. Est. 16/2001, 3.3 |  |  |

| RECURSOS HUMANOS - PARA CADA 30 RESIDENTES | S | N |
| --- | --- | --- |
| 1 profissional de nível superior, responsável pelo programa terapêutico, da área da saúde e capacitado em atendimento a pessoas com problemas decorrentes de uso ou abuso de SPA, em cursos aprovados pelos CONENs ou COMENs. RDC 101/2001, 5; Port. Est. 16/2001, 4 |  |  |
| 1 coordenador administrativo. RDC 101/2001, 5; Port. Est. 16/2001, 4. |  |  |
| 3 agentes comunitários capacitados em cursos aprovados pelos CONENs ou COMENs e em cursos de primeiros socorros. RDC 101/2001, 5; Port. Est. 16/2001, 4 |  |  |
| Pelo menos um membro da equipe técnica no período noturno (anexar escala de trabalho). RDC 101/2001, 5 |  |  |

| QUANTO AO PLANO TERAPÊUTICO | S | N |
| --- | --- | --- |
| Manutenção da "vocação" do estabelecimento. RDC 101/2001, 2;Port Est. 16/2001, art 2º |  |  |
| Programa Terapêutico: todas as informações a respeito do Programa Terapêutico devem permanecer constantemente acessíveis aos usuários e a seus familiares. RDC 101/2001, 4.2; Port Est. 16/2001, 3.2 |  |  |
| O Plano Terapêutico Individual deve ser elaborado respeitando as necessidades sociais em saúde do usuário, revisado e atualizado conforme a evolução do mesmo e incluir avaliação médico-psicológica-social. RDC 191/2001, 3; Port Est. 16/2001, 3.4 |  |  |

| QUANTO AO PROGRAMA TERAPÊUTICO (ANEXAR) | S | N |
| --- | --- | --- |
| Tempo de permanência de acordo com o programa terapêutico. RDC 101/2001, 4.2 |  |  |
| Possui explicitação no programa terapêutico do tempo máximo de permanência. RDC 101/2001, 4.2 |  |  |
| As informações do programa terapêutico permanecem constantemente acessíveis ao residente e a seus familiares. RDC 101/2001, 4.2; LC 395, art. 20 |  |  |

| QUANTO À SEGURANÇA | S | N |
| --- | --- | --- |
| Portas dos banheiros ou sanitários de uso dos pacientes instaladas com abertura para fora. RDC 50/2002, Cap, 4.3.b |  |  |
| Portas dos ambientes de uso dos residentes instaladas com travamento simples sem o uso de trancas ou chaves. Port. Est. 16/2001, 5.4; RDC 101/2001, 6.5 |  |  |
| Todas as portas de acesso aos pacientes devem ter 0,80m por 2,10m de altura. RDC 50/2002, Cap. 4, 3.b |  |  |
| PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios). LC 420/98 |  |  |

| QUANTO À ALIMENTAÇÃO | S | N |
| --- | --- | --- |
| Alimentação nutritiva e balanceada. Port. Est. 16/2001, 3.1; RDC 101/2001, 4.1 |  |  |
| Cuidados adotados na higiene e na manipulação de alimentos (embalagens, limpeza, controle de temperatura e degelo das geladeiras, utensílios porosos, etc.). Decr. Est. 23.430/74, art. 347, 356, 357, 360, 364, 365, 367, 370, 375, 418, 421, 423, 424, 429, 430, 435, 436, 443, 462; LC 395/97, art. 83 à 88 |  |  |
| Rotina de controle de validade dos alimentos. Lei 10.684/96 e Decr. 36.934/96. |  |  |
| Utilização de uniforme apropriado pelas pessoas que manipulam alimentos. Decr. Est. 23.430/74, 421, a,b,c |  |  |

| QUANTO À ADMINISTRAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | S | N |
| --- | --- | --- |
| Arquivamento e disponibilização dos registros sobre manutenção de equipamentos, limpeza de reservatório d’água, desinsetização, entre outros. RDC 101/2001, art. 6º; Port. Est. 16/2001, art. 7º |  |  |

| Presença no estabelecimento, à disposição da Vigilância Sanitária, da Ficha de Admissão da pessoa com transtornos mentais, contendo a avaliação e o Plano Terapêutico Individual. RDC 101/2001, art. 6º; Port. Est. 16/2001, art. 7º |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cadastro atualizado dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a saúde mental (Port/GM/MS nº1077 de 24 de agosto de 1999) e medicamentos excepcionais (Port/SAS/MS nº341 de 22 de agosto de 2001) |  |  |

OBSERVAÇÕES

PREEENCHIDO POR:       MATRÍCULA       Porto Alegre, 30 de July de 2026.

RELAÇÃO DE ANEXOS

| ANEXADOS: | S | N |
| --- | --- | --- |
| PLANTA MOBILIADA |  |  |
| CERTIFICADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS APROVADO PELO COMEN OU CONEN DO RT |  |  |
| ROTINA PARA TRIAGEM |  |  |
| CRITÉRIOS EM RELAÇÃO AOS ITENS DA RDC 101/2001, 4.3; PORT. EST. 16/2001, 3.3 |  |  |
| ROTINA DE TRATAMENTO |  |  |
| ACOMPANHAMENTO DE RESIDENTES |  |  |
| PROGRAMA TERAPÊUTICO |  |  |

*Legenda: NA: Não se Aplica, I: Imprescindível, N: Necessário, R: Recomendável.

Porto Alegre, 30 de July de 2026.

RECEBIDO POR:

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico: ________________________________